Vyhláška č. 49

ze dne 4. února 2008,
o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů


Český báňský úřad stanoví podle § 37 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376 /2007 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví lhůty prohlídek podzemních objektů
) a způsob ověřování jejich bezpečného stavu
).

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na hornickou činnost ani na činnost prováděnou hornickým způsobem
).

§ 2
Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a) prohlídku činnost, kterou se ověřuje bezpečný stav podzemního objektu, zejména stav jeho ostění a dodržení požadovaného volného profilu, a kterou se zjišťují a dokumentují poškozená, popřípadě deformovaná místa a místa nežádoucích průniků vody nebo jiných kapalin nebo plynů do podzemního objektu; zvláštním druhem prohlídky je prohlídka narušeného podzemního objektu,

b) ostění soubor výztužních prvků sloužících k zajištění světlého průřezu podzemního objektu před jeho nežádoucí deformací horskými tlaky, k zajištění proti uvolňování a opadávání horniny nebo obdobným vlivům.
§ 3
Rozdělení podzemních objektů

(3) Podzemní objekty se z hlediska možného vstupu do nich rozdělují takto:

a) podzemní objekty nebo jejich části volně přístupné,

b) podzemní objekty nebo jejich části přístupné jen s doprovodem,

c) podzemní objekty za provozu přístupné jen pracovníkům provozovatele podzemního objektu, 

d) podzemní objekty za provozu nepřístupné.

(4) Podle způsobu zajištění ostěním se podzemní objekty rozdělují takto:

a) podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce ostěním z betonu, cihel a jiných trvanlivých materiálů obdobných vlastností,

b) podzemní objekty trvale zajištěné v celé délce ostěním jiným než uvedeným v písmenu a),

c) podzemní objekty zajištěné zcela nebo z části dočasným ostěním a podzemní objekty celé nebo z části bez ostění.

§ 4

Ověřování bezpečného stavu podzemních objektů

(5) Stav podzemních objektů se ověřuje prohlídkami. 

Prohlídka se provede na žádost ustanovené osoby
). K žádosti se přiloží kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad o povolení užívat podzemní objekt.
O výsledku prohlídky vypracuje zprávu ten, kdo prohlídku provedl, a to nejpozději do 7 dnů od ukončení prohlídky. Součástí zprávy jsou identifikační údaje potřebné pro vedení evidence podzemních objektů
) zpracované podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Pro účely evidence se při první prohlídce provede zhodnocení míry rizika podzemního objektu podle přílohy č. 2 této vyhlášky s návrhem, zda má být pro daný objekt zajištěna báňská záchranná služba
); zhodnocení se provede též v případě, že došlo k podstatné změně stavu podzemního objektu nebo ke změně zatřídění podle § 3 odst. 1. Zpráva o prohlídce se v jednom vyhotovení založí do dokumentace podzemního objektu podle § 8 a v jednom vyhotovení se zašle obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu
) se podzemní objekt nachází, a orgánu příslušnému k povolení stavby podzemního objektu podle jiného právního předpisu
). 
§ 5

Prohlídky podzemních objektů

(6) Při prohlídce bezpečného stavu podzemního objektu se posuzuje 
a) funkčnost, celistvost, popřípadě tuhost ostění z hlediska stability a účelu podzemního objektu, včetně lokalizace míst s narušeným ostěním,

b) tvar příčného, případně i podélného profilu podzemního objektu a jeho případné změny,

c) vliv zabudovaných, popřípadě provozovaných technologických zařízení na stav ostění,

d) nežádoucí průsak vody do podzemního objektu a jeho vliv na ostění, způsob odvádění vody vniklé do podzemního objektu,

e) stav větrání podzemního objektu a jeho vliv na ostění,

f) stav a těsnost případných uzavíracích hrází,

g) schůdnost a průchodnost používaných cest.
U podzemního objektu uvedeného v § 3 odst. 2 písm. c) se posuzuje také soudržnost horniny a riziko samovolného opadávání horniny.
(7) Při prohlídce se ověřují, doplňují, popřípadě upravují identifikační údaje o podzemním objektu a hodnocení míry rizika podzemního objektu.

(8) Nejpozději při každé třetí prohlídce se zkontroluje a vyhodnotí korozivní úbytek přístupných ocelových konstrukcí ostění, pokud jsou součástí podzemního objektu a jsou vystaveny účinkům vlhkosti nebo agresivních látek.

§ 6
Prohlídky narušených podzemních objektů

(9) Při prohlídce narušeného podzemního objektu se posuzuje stav narušeného nebo deformovaného ostění podzemního objektu, stavebních konstrukcí a prvků včetně případných uzavíracích hrází ve vztahu k projektové dokumentaci, případně k dokumentaci pořízené při předcházející prohlídce narušeného podzemního objektu. Při tom se vychází z dokumentace skutečného provedení podzemního objektu, která je součástí kolaudačního rozhodnutí, nebo ze zjednodušené dokumentace
), popřípadě dokumentace, která byla zhotovena po předchozí opravě podle odstavec 6; není-li dokumentace, vychází se z účelu, pro který má podzemní objekt sloužit.
(10) Prohlídku narušeného podzemního objektu provádí osoba s odbornou způsobilostí závodního dolu nebo závodního nebo báňského projektanta
) nebo autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby nebo statika a dynamika staveb nebo geotechnika
) (dále jen „odborník“).
O výsledku prohlídky narušeného podzemního objektu vypracuje zprávu ten, kdo ji provedl, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení prohlídky. Přílohou zprávy jsou i dílčí zprávy všech specialistů podílejících se na této prohlídce, výsledky provedených měření včetně jejich vyhodnocení a obrazová a měřická dokumentace zhotovená v rámci prohlídky. Zpráva o prohlídce narušeného podzemního objektu se v jednom vyhotovení založí do dokumentace provozovaného podzemního objektu podle § 8 a v jednom vyhotovení se zašle obvodnímu báňskému úřadu7) a orgánu příslušnému k povolení stavby podzemního objektu podle jiného právního předpisu8).
Ve zprávě o prohlídce narušeného podzemního objektu odborník uvedený v odstavci 2 navrhne požadavky na opravu narušeného stavu podzemního objektu.

(11) Při práci k opětovnému zajištění stability podzemního objektu
) se postupuje podle jiných právních předpisů
).
Po provedení opravy narušeného, popřípadě deformovaného ostění se zdokumentuje stav ostění v předmětném úseku a odborník uvedený v odstavci 2 posoudí, zda oprava splnila svůj účel a je-li možné podzemní objekt dále bezpečně provozovat.

§ 7

Lhůty prohlídek podzemních objektů

(12) Nestanovuje-li kolaudační rozhodnutí podzemního objektu jinak, nesmí být lhůty od poslední provedené prohlídky delší než stanovuje příloha č. 3 této vyhlášky.

(13) Prohlídky podzemních objektů se provádějí podle harmonogramu vypracovaného ustanovenou osobou.

(14) Prohlídka narušeného podzemního objektu se provede bezodkladně po zjištění, že bezpečný stav podzemního objektu je narušen.

§ 8

Dokumentace a záznamy

Dokumentace a záznamy o výsledcích prohlídek se uchovávají
) nejméně 5 let po ukončení provozu nebo likvidace podzemního objektu.

§ 9

Přechodné ustanovení

(15) Ustanovená osoba požádá o provedení první prohlídky podzemního objektu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) až c) do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. U podzemního objektu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. d) požádá ustanovená osoba o provedení první prohlídky ve lhůtě dvou měsíců před termínem nejbližší prohlídky uvedeným v projektové, popřípadě provozní dokumentaci podzemního objektu, nejpozději však do 31. prosince 2016.

(16) Identifikační údaje uvedené v přílohách č. 1 a 2 o podzemních objektech uvedených v § 3 odst. 1 písm. d) zašle ustanovená osoba ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky obvodnímu báňskému úřadu7).

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2008 Sb.

Identifikační údaje podzemního objektu

Organizace zajišťující provádění prohlídek podzemního objektu, včetně kontaktních informací:

Název podzemního objektu:

Jméno a příjmení ustanovené osoby4), včetně kontaktních informací:

Typ podzemního objektu:

Účel podzemního objektu:

Vlastník podzemního objektu:

Provozovatel podzemního objektu:

Umístění podzemního objektu:

Způsob výstavby podzemního objektu:

Datum ukončení výstavby podzemního objektu:

Datum uvedení do provozu podzemního objektu:

Druh ostění podzemního objektu:

Profil podzemního objektu:

Přístupná délka podzemního objektu:

Přístupnost veřejnosti do podzemního objektu:

Zajištění báňské záchranné služby:

Vstupy do podzemního objektu:

Způsob větrání podzemního objektu:

Přítoky vody do podzemního objektu:

Způsob odvádění, popřípadě odčerpávání vod z podzemního objektu:

Napojení podzemního objektu na jiné objekty:

Součástí výkazu identifikačních údajů je i topografická mapa s vyznačením vstupu do podzemního objektu a povrchových přístupových cest k němu.

Vypracoval:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 49/2008 Sb.

Zhodnocení míry rizika

	Možné riziko
	Nebezpečí

	
	vysoké
	velké
	střední
	malé
	zanedbatelné

	Požár lokální
	
	
	
	
	

	Požár velkého rozsahu
	
	
	
	
	

	Požár na povrchu ohrožující objekt
	
	
	
	
	

	Výbuch plynu nebo prachu
	
	
	
	
	

	Destrukce stavebních konstrukcí
	
	
	
	
	

	Zával
	
	
	
	
	

	Úraz nebo ohrožení nejvíce 10 osob
	
	
	
	
	

	Úraz nebo ohrožení více osob
	
	
	
	
	

	Destrukce technologického zařízení
	
	
	
	
	

	Porucha větrání
	
	
	
	
	

	Zatopení nebo zaplavení
	
	
	
	
	

	Zaplynování nedýchatelnými plyny
	
	
	
	
	

	Teroristický útok
	
	
	
	
	

	Nebezpečné látky v podzemním objektu
	
	
	
	
	

	Nebezpečné látky v okolí objektu
	
	
	
	
	

	Přírodní živly
	
	
	
	
	

	Výpadek přívodu el. energie
	
	
	
	
	

	Dopravní nehoda v podzemním objektu
	
	
	
	
	

	Vniknutí cizí osoby do objektu
	
	
	
	
	

	Pohřešování osoby
	
	
	
	
	

	Jiné
	
	
	
	
	


Zhodnocení:

Míra rizika vyžaduje zajištění báňské záchranné služby: ano - ne

Havarijní plán podzemního objektu je vypracován: ano – ne

Vypracoval:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 49/2008 Sb.

1. Lhůty prohlídek podzemních objektů uvedených v § 3 odst. 2 písm. a):

	Podzemní objekt nebo jeho část
	Lhůty prohlídek

	uvedený v § 3 odst. 1 písm. a)
	3 roky

	uvedený v § 3 odst. 1 písm. b)
	4 roky

	uvedený v § 3 odst. 1 písm. c)
	5 roků


2. Lhůty prohlídek podzemních objektů uvedených v § 3 odst. 2 písm. b):

	Podzemní objekt nebo jeho část
	Lhůty prohlídek

	uvedený v § 3 odst. 1 písm. a)
	2 roky

	uvedený v § 3 odst. 1 písm. b)
	3 roky

	uvedený v § 3 odst. 1 písm. c)
	4 roky


3. Lhůty prohlídek podzemních objektů uvedených v § 3 odst. 2 písm. c):

	Podzemní objekt nebo jeho část
	Lhůty prohlídek

	uvedený v § 3 odst. 1 písm. a)
	1 rok

	uvedený v § 3 odst. 1 písm. b)
	1,5 roku

	uvedený v § 3 odst. 1 písm. c)
	2 roky


4. Prohlídky podzemních objektů uvedených v § 3 odst. 1 písm. d) se provádějí ve lhůtách ne delších 10 let.

�) § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb.


�) § 37 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.


�) § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


�) § 37 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.


�) § 41 odst. 1 písm. l) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.


�) § 7 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.


�) Příloha k zákonu č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.


�) § 13 a 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.


�)  § 125 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.


�) § 2 odst. 1 písm. a), c) a e) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.


�) § 5 odst. 3 písm. b), g) a i) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


�) § 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 376/2007 Sb.


�) Například vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.


�) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.





