[image: image1.png]Odpovéd - Windows Intemet Explorer

€IS

=181x]

[ i/t skt ca/darro?acton-postopi-2234 Sl EEER

Search the web (Babylor)

[2]]

P 0cpovi

B s 33200080, (ZABEZPECENY) - Adobe Reader =
«

& bl SouborUpiawy Zobrazeni Okna Népovida

LaBe

| 1]

=@ (=[] B B || Poznamka

Sdilet

3

Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 7-704: Zafizeni jednoticelova a ve zvlast
Elektricka zafizeni na stavenistich a demolicich

Tato norma je Geskou verzi harmonizaéniho dokumentu HD 60364-7-704:2007.
S Gcinnosti od 2009-02-01 se nahrazuje[CSN 33 2000-7-704]z Gervence 2001, kter do uvedeného data

plati soub&zné s touto normou.

Zmény proti predchozi normé

V této normé je obsazen podrobnéjsi vycet nrodnich specifik pro jednotlivé Gsti elektrického zafizeni
na stavenistich a demolicich. Dale tato norma zavadi pro ochranu pred nebezpecnym dotykem nezivych
Gasti elekirického zafizeni zapojensho vidlici do zasuvky se jmenovitym proudem do 32 A véetns, pouziti
proudového chranice se jmenovitym vybavovacim proudem 30 mA a u zasuvkovych obvodii se jmenovitym
proudem nad 32 A pouiti proudovych chranic se jmenovitym vybavovacim proudem 500 mA.

‘Obvody napéiejici zasuvky se jmenovitym proudem do 32 A véetné a ostatni obvody slouzici pro napajeni

elektrického runiho nafadi se jmenovitym proudem do 32 A musi byt chranény nasledujicim:

- proudovym chranicem s vybavovacim reziduainim proudem maximalné 30 mA; nebo

- napajenim pomoci SELV nebo PELV; nebo

- elekirickym oddélenim, piicem? kazda zasuvka a kazdé elektrické rucni zafizeni musi byt napajeno
2vlastniho oddlovaciho bezpegnostniho transformétoru, nebo musi mit viastni, samostatné sekundarni
vinuti oddlovaciho bezpecnostniho transformatoru.

Ochranné

Obvodv nat

Bso] [ HE® 3D I GEAD © | 6 tepovic -Windo. | L3 NoRwy

|HTma\Earwwandev5 |@aaznnnsn pdf .. | D=3 2% 853




