SRJ10 -  Solární řídící jednotka

Solární řídicí jednotka SRJ10 je určená k řízení solárních systémů pro ohřev vody.

Vlastnosti řídicí jednotky SRJ10

Slouží k řízení systému solárních panelů využívaných k ohřevu TUV a bazénové vody. Soustava je navržena s ohledem na jednoduchost tak, aby bylo možné s jednou řídící jednotkou obsáhnout všechny varianty zapojení. Podsvětlený 32 znakový alfanumerický LCD dokonale komunikuje s obsluhou. Systém otázek a následných odpovědí umožňuje jednoduchost při programování. Součástí dodávky jsou 2 teplotní čidla.

Funkce SRJ10:

· řízení ohřevu TUV a bazénu

· řízení dohřevu TUV

· ALARM při překročení max.teploty

· zobrazení všech teplot na LCD

· řízení filtrace bazénu časově nebo podle teploty bazénu

· informace o průměrné teplotě solárních panelů

 

	TECHNICKÉ PARAMETRY

	Napájení
	230 V/ 50 Hz

	Stupeň krytí
	IP 20

	PT (teplotní čidlo)
	CT01 C/S/P

	Relé 1,2
	5 A, 250 V/AC

	Relé 5,6
	6 A, 250 V/AC

6 A, 30 V/DC

	Relé 7
	16 A, 250 V/AC

	Relé 8
	6 A, 250 V/AC

6 A, 30 V/DC





další informace

· návod_srj10.pdf


