[image: image1.png]IEC 1000-2-2 Vertraglichkeitspegel fiir éffentliche NS Netze IEC 1000-2-2 Vertraglichkeitspegel fiir 6ffentliche NS Netze
IEC 1000-2-4 Vertraglichkeitspegel fiir industrielle Netze IEC 1000-2-4 Vertraglichkeitspegel fiir industrielle Netze
n Klasse1 Klasse?2 Klasse3 Klasse1 Klasse?2 Klasse3

1
2
3
4
5
6
7
8

Trieda 3 pre priemyselné siete s vykonnymi frekvenénymi menic¢mi
Trieda 2 pre Standardné siete a verejné energetické siete
Trieda 1 pre citlivé prostredia (vypoctové strediska, nemocnice, ...)

© Power Grid - 6 -




