[image: image1.png]8 Navrh malé vodni

lektrdmy. pdf - Adobe Reader =18|x]
Soubor_Uprawy_Zobrazeni_Okna_Napovida x

I BR|e®3| Poznamka  Sdilet

faBs ®®

4. Kompenzace jalového vykonu

Provozovatele distribucni soustavy (dile pouze PDS) vyzaduje aby generator dodaval
do sité inng vykon v rozmezi induktivaiho wtiniku cos = 0.85 a2 1 (dodévka jal vikomu

4

induktivniho charakteru) a kapacitoiho ciniku a cos = 12 0.95 (chod generitoru v
podbuzeném stavu). Tato kompenzace se véfSinou provadi pevaymi kondenzitory
(kompenzacnimi bateriemi).

Tsou pouzivany tyto druby kompenzace:
- individudlni,
- skupinova a centrdlni

U individudlni kompenzace je kondenzitor spinin pfimo se spotiebicem (pro nis
asynchronni generitor). Skupinovi a centrilni kompenzace je vhodnd pro rozsahlejsi
elektrické systémy s proménnou zatézi. Spinani kondenzatord je fizeno mikroprocesorovym
regulitorem. ktery zajistuje dosazeni optimalniho iciniku.

‘Take napéti na svorkich generdtoru m svou dovolenou hodnotu =5 % Una frekvence
tohoto napéti musi byt v rozmezi 48,5 a2 50,5 Hz

Pi nivhu kompenzace MVE vychizim ze znalosti zikladnich parametri
‘asynchronniho motoru:

U, =V3-4007
0925
08=1g9=075
524
0K

Talovy vykon generitoru:

e EIE)L) (5] (=] ] @ @ || |@ 0opovsa - M Feton | [T Naweh mal vodnt ol





