Elektromateriál: Vypínač? - to zvládnu

Laik smí provádět práce pouze na zařízení s bezpečným napětím nebo dosud na síťové napětí nepřipojených. Pokud se již do této činnosti pustíte, přinášíme Vám malou pomůcku pro orientaci v označování řazení vypínačů a jejich zapojování. V každém případě mějte vždy na paměti, že svépomoci lze stávající rozvod doplňovat (např. dalšími zásuvkami), upravovat (přemístěním svítidel či vypínačů) a renovovat (výměna zastaralých vypínačů, zásuvek a svítidel), vypracování návrhu v celém domě je však nutno svěřit odborníkům.

	Řazení
	 Popis

	1
	 Spínač jednopólový

	1S
	 Spínač jednopólový se signalizační doutnavkou ( indikuje zapnutý stav spotřebiče )

	1So
	 Spínač jednopólový s orientační doutnavkou ( indikuje vypnutý stav spotřebiče )

	1/0
	 Ovladač zapínací

	1/0S
	 Ovladač zapínací se signalizační doutnavkou ( indikuje zapnutý stav spotřebiče )

	1/0So
	 Ovladač zapínací s orientační doutnavkou ( indikuje vypnutý stav spotřebiče ) 

	2
	 Spínač dvojpólový

	5
	 Přepínač sériový

	6
	 Přepínač střídavý

	6S
	 Přepínač střídavý se signalizační doutnavkou

	6+6
	 Přepínač střídavý dvojitý

	7
	 Přepínač křížový




řazení                          1

[image: image1.jpg]





řazení                                   1S 

[image: image2.jpg]







řazení                    1So

 [image: image3.jpg]


 



řazení        1/O          impulsní relé

[image: image4.jpg]


 



řazení           1/OSo        impulsní relé

[image: image5.jpg]





řazení                           2

[image: image6.jpg]





řazení                            5                  

[image: image7.jpg]





řazení                6                       6      

[image: image8.jpg]





řazení           6              7            6       

[image: image9.jpg]




řazení                                  6So

[image: image10.jpg]




řazení             6So                     6So

[image: image11.jpg]





řazení            6+6                 6+6

[image: image12.jpg]



