9 eDEHN 
eDEHN: Kdy jsou přepěťovky zaručeně vyhozené peníze.
Jan Hájek DEHN s.r.o. 
jan.hajek@dehn.cz
Otázky, pokud chcete obdržet certifikát o absolvování on-line školení, zašlete odpovědi na jan.hajek@dehn.cz 

1) Je možné použít kombinovaný svodič přepětí typ 1 DEHNshield s Up≤ 1,5 kV pro ochranu koncového zařízení?
A) Ano, pokud je koncové zařízení instalováno do 10 m délky vedení
B) Ne, je třeba instalovat každopádně i typ 2 a typ 3
2) Může svodič typ 1 chránit stejně jako typ 3?
A) Ne, pokud se jedná o typ 1, nelze ho použít jako typ 3
B) Důležitá je aby bylo Up≤ 1,5 kV
3) Jak chránit vodič HDO na vstupu do objektu?
A) I když není přímo propojen, je lepší ho ochránit
B) Nejedená se vodič, takže ne
4) Je potřeba svodič DEHNguard ACI předjišťovat?
A) Ano, pokud je předřazené jištění vyšší než 160 A
B) Ne, nikdy

