19.eDEHN-otázky, pokud chcete obdržet certifikát o absolvování on-line školení, zašlete odpovědi na jan.hajek@dehn.cz 

1) Je výhodné pro zákazníka, pokud je komponent vyráběn podle produktové normy?




A) Ano, má jistotu nejlepších vlastností
B) Ne je asi lepší, pokud za parametry ručí někdo konkrétní
2) Stačí u svorky vědět, že odpovídá svými parametry ČSN EN 61561-1?



A)  Ne, je potřeba znát konkrétní možnost spoje a třídu H/N



B) Ano, víc není potřeba vědět
3)  Normativní postup je nutné vždy dodržet?



A) Ne, mohu udělat jiné řešení se shodnou, nebo vyšší kvalitou



B) Ano, norma je kuchařkou a postupem co přesně dělat 
4) Musí mít každý komponent hromosvodu v projektu jasně definované parametry?



A) Stačí odkaz na normu a upřesnit důležitý parametr



B) Je třeba detailně určit všechny vlastnosti komponentu
