25. eDEHN-otázky, pokud chcete obdržet certifikát o absolvování on-line školení, zašlete odpovědi na jan.hajek@dehn.cz
1) Jaké je doporučené provedení jímače z drátu?




A) 10 až maximálně 50 cm, aby byla zajištěna stabilita
B) 20 až 100 cm
2) Na co je potřeba dávat pozor při rovnání drátu vrtačkou?




A) délka vodiče nesmí překročit 6 m
B) nesmí být stáčením zmenšen průměr vodiče
3) Jaká je bezpečná volná výška jímací tyče, pokud má průměr 16 mm a je umístěna v betonu?





A) 4 m  
B) 2,5 m
4) Proč není vhodné využívat hřebenové vedení jako jímač?





A) Vodič 8 mm může být výbojem přepálen 
B) vodič je vodorovný a nesměřuje směrem nahoru
