                                                                                                                             [image: image1.png]=





32.eDEHN Krokové a dotykové napětí – otázky
Záznamy z minulých vysílání firmy DEHN naleznete na www.elektrika.cz/dehn
Otázky: 

1. Lze použít výstražnou tabulku jako ochranu před nebezpečným dotykovým napětím?
A, NE
B, ANO (ale je potřeba zvážit veškeré okolnosti)
2. Jakou ochranu před nebezpečným dotykovým napětím lze použít? 
A, Poplastovaný vodič AlMgSi 

B, Vodič CUI s výdržnou rázovou napěťovou pevností 100 kV (1,2/50 μs)
3. Snižuje vrstva štěrku o tloušťce 15cm nebezpečí krokového napětí na přípustnou hodnotu? 
A, ANO 

B, NE 
4. Musíme při aplikaci vodiče CUI vzít v úvahu výšku terénu?
A, ANO 

B, NE 
5. Je možné instalovat vodič CUI na hořlavý materiál? 
A, ANO 

B, NE 
Nápad na další téma?
Odpovědi na info@dehn.cz
8 / 8

[image: image1.png]