37 eDEHN Svodiče pro fotovoltaické systémy – Honza Hájek a Jirka Kroupa
Otázky, pokud chcete obdržet certifikát za absolvování školení zašlete odpovědí na  info@dehn.cz
1) Stejnosměrný proud je nebezpečný, protože při spínání vzniká
a) Radiační záření ionizující vzduch
b) Elektrický oblouk
2) Nejlepší ochranou pro fotovoltaický panel je, pokud je svodič přepětí umístěn
c) Co nejblíže chráněnému zařízení
d) Vlhčeném rozváděči
3) Svodiče přepětí pro fotovoltaické systémy mají vnitřní zapojení podle písmene
e) X
f) Y
4) Pokud jsou panely připojené k jímací soustavě je riziko jejich poškození bleskem
g) Skoro nulové
h) Skoro stoprocentní
