[image: image1.png]Proudovy chrani¢ STECKMAT pro pohyblivou montaz

L]
Nt
i

etranny odgor zivsly
i teptd (ymvent ol
Rapelna iodi PE
)

i

Poznamka:
*) Ochranny vodié PE prochdzejici soustorjm
transformatorem mé opacnou orientaci pri-
vieku oproti_pracovnim vodicim L a N.
Uéelem tohoto opatient je zajisténi ochranné
funkce pii piitomnosti fazového napéti na
ochranném Koliku chybn zapojené zasuvky.

Schéma zapojeni proudového chranice STECKMAT pro pohyblivou montzz.

(typ DI funkén zévisly na napajeci napét)

a) Premugeny. b) Nespravné o) Preruseny  d) Nespravné

Nvodic  zapojena

zasivka

Vodic PEN  zapojena

zasika

Piipady, kdy proucdovy chrénic pro pohyblivou montaz
chrini pied razem elekirickym proudem.

Hiavn pouzit proudového chranice STECKMAT

je pro prodluzovaci piivody a_ pohyblivé piivody

K ruénimu elektrickému naradi. Pii vjpadku
napéjent je zajisténo vypnuti chranice STECKMAT
anemize proto dojit k samovolnému spustén
pracovniho stroje po obnoveni napdjen





