Pro náš výpočet si zvolme nějakou střední hodnotu zemního přechodového odporu např. Rpzo = 10Ω. Špičkové hodnoty bleskových proudů se mohou pohybovat případ od případu v rozmezí desítek až stovek kA a aby se to dobře počítalo tak zvolíme hodnotu bleskového proudu IB = 100 kA. Dosazením zvolených hodnot do Ohmova zákona vypočítáme, že v místě přechodu ze svodu hromosvodu do uzemňovací soustavy které máme na obrázku označeno jako “Revizní svorka” bude v okamžiku úderu blesku napětí o špičkové hodnotě: 
U = R x I = 10Ω x 100 000 A = 1 000 000 V !!
