[image: image1.png]Alternating current (AC)

s

MGE4800

Up to 3,300W

Up to 4,100W

MGE5800

Up to 4,200W

Up to 5,000W

MGE6700

Up to 5,100W

Up to 5,800W

Motors with
single phase

MGE1801

Up to 400W

Up to 500W

MGE2901

Up to 700W

Up to 900W

MGE4000

Up to 900W

Up to 1,100W

MGE4800

Up to 1,100W

Up to 1,300W

MGES5800

Up to 1,400W

Up to 1,700W

MGE6700

Up to 1,700W

Up to 1,900W





