Fázový a sdružený proud v souměrném třífázovém obvodu
Fázovým proudem nazveme proud, který prochází spotřebičem. Sdruženým proudem budeme rozumět proud, který prochází spojovacím vodičem od zdroje ke spotřebiči.

V následujícím textu značí velká písmena komplexní hodnoty.

Spotřebič zapojený do trojúhelníka


Sdružené proudy jsou IWU, IUV, IVW, fázové proudy IU, IV, IW. Z 1. Kirchhoffova zákona platí   [image: image1.png]Iy =Iy—1Iy
Iyp=ly =1y

Iyw=Ip—1y




Podle Ohmova zákona je   [image: image2.png]


. 
Je tedy například  [image: image3.png]


.
Velikost napětí U1 zjistíme z obr. 2.

[image: image4.png]obr.2




Vektor napětí UWU jsme si umístili tak, aby měl společný počátek s umístěním vektoru UUV.

Ze sinové věty je [image: image5.png]Bl _ Pl

2m k3
W wt
3 6
4
£l
2 2

= V3|




Je tedy   [image: image6.png]oo = ]
AR
ol =0

=+l





Amplituda sdruženého proudu v zapojení do trojúhelníka je [image: image7.png]


krát větší než amplituda fázového proudu.

Spotřebič zapojený do hvězdy

[image: image8.png]



Zde je proud procházející spotřebičem stejný jako proud vedením, tj. fázový proud je roven sdruženému.

